АДМИНИСТРАЦИЯ

СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2013 года	                      с. Спасское		                   	    	      №  180

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО УК  «СпасскЖилСервис» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Спасского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 года  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», в целях развития водоснабжения и водоотведения на территории Спасского сельского поселения, администрация Спасского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО УК «СпасскЖилСервис».

2.Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в сети Интернет.

3Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

Спасского сельского поселения                                                                  В.А Беспамятных

Утверждено

постановлением администрации

Спасского сельского поселения

от 21.11.2013 № 180

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку инвестиционной программы ООО УК  «СпасскЖилСервис» по

развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории

Спасского сельского поселения

1. Основание для разработки технического задания

-        	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-        Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-      	приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- 	Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- 	Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки инвестиционной программы

Согласно пунктам 1, 2, 5, 6 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» под инвестиционной программой ООО УК  «СпасскЖилСервис» по развитию систем водоснабжения и водоотведения понимается программа финансирования модернизации, реконструкции и строительства новых систем водоснабжения и водоотведения в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Спасского сельского поселения.

Необходимость в разработке и реализации инвестиционной программы обусловлена большим износом сетей водоснабжения и водоотведения и необходимостью подключения к данным сетям объектов жилищно-гражданского назначения.

Состояние систем водоснабжения и водоотведения характеризуется большим процентом износа, что вызывает высокую аварийность сетей, особенно в осенне-зимний период, большие потери при транспортировке питьевой воды, негативное влияние на окружающую среду. Протяженность водопроводных сетей в Спасском сельском поселении составляет 19,32  км, из них 9,1 км нуждается в замене (47%), протяженность канализационных сетей – 11,47 км, из них 4,88 км (37%) нуждаются в замене.

Повышением качества и надежности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, улучшения экологической ситуации в Спасском сельском поселении возможно путем привлечения средств и внебюджетных источников. Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Спасского сельского поселения.

Реализация инвестиционной программы позволит:

- привлечь различные средства для реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить использование бюджетных средств, для реализации проектов модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

Программа является основанием для определения величины инвестиционных надбавок к тарифам и тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения на 2014 - 2020 годы.

Инвестиционная программа должна содержать:

-        паспорт инвестиционной программы;

-        цели разработки и реализации инвестиционной программы;

-        задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

-        требования к инвестиционной программе:

а)     анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

б)     план технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик систем водоснабжения и водоотведения;

в)     объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы;

г)      источники финансирования мероприятий;

д)     предложения о размерах тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам (в случае финансирования инвестиционной программы с привлечением средств целевых кредитов банков приложить расчет возврата кредитов);

е)     сроки разработки инвестиционной программы;

ж)   сроки реализации инвестиционной программы.

3. Цели разработки и реализации инвестиционной программы

-        	обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

-        	увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

-        	расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в Спасском сельском поселении;

-        	обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.

4. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы

-        	обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

-        	обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;

-        	обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

-        	реконструкция сооружений водопровода и канализации для увеличения их производительности;

-        	строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих, имеющих недостаточную пропускную способность;

-        	строительство новых сетей канализации и реконструкция существующих с увеличением диаметра;

-        	повышения качества оказываемых услуг.

За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов:

| Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) снабжение потребителей товарами (услугами) | - круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения население Спасского сельского поселения; - снижение аварийности на сетях водопровода и канализации на 58%; - доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям: по железу - не более 0,3 мг/л; по марганцу - не более 0,1 мг/л; по мутности - не более 1,5 мг/л; - снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%. |
| Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) | - обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения и водоотведения; - обеспечение прироста протяженности сетей: а) по водопроводу - не менее 6 км; б) по канализации - не менее 4 км. |

5. Требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке инвестиционной программы

5.1. 	Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг.

5.2. 	Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения и водоотведения для нужд нового строительства, реконструкцию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, улучшение экологической ситуации.

5.3. 	Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы:

5.3.1. 	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

5.3.2. 	Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

-        	укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

-        	действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.).

5.3.3. 	Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

-        	собственные средства ООО УК «СпасскЖилСервис», в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизационные отчисления;

-        	финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение;

-        	финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы;

-        	инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей.

5.3.4. 	В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

5.4. 	Выполнить предварительный расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

5.5. 	Подготовить проект инвестиционного договора.

5.6. 	Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

5.7. 	Инвестиционная программа должна состоять из описательной, табличной и графической частей.

Инвестиционная программа должна быть разработана со сроком реализации не менее семи лет.

Срок разработки инвестиционной программы - в течение месяца с момента утверждения технического задания.

Срок реализации инвестиционной программы - 2014 - 2020 годы.